**ZADANIE**

**Stavba: Základná škola Pugačevova, Humenné**

**Objekt: Rekonštrukcia vstupného schodiska do budovy školy** Dátum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.Č.** | **KCN** | **Kód položky** | **Skrátený popis** | **MJ** | **Množstvo  celkom** | **Cena  jednotková** | **Cena celkom** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** |  |  |  |  |
| **1** | 011 | 632451052 | Poter pieskovocementový hr. do 20 mm | m2 | **16,000** |  |  |
| *2* | *592* | *5922917700* | *Bet. dlažba vymyvaná atyp 35 x 40 x 2 cm - s 1 upravenou hranou* | *ks* | *180,000* |  |  |
| *3* | *592* | *5922917400* | *Bet.dlažba vymývaná 40 x 40 x 2 cm* | *ks* | *88,000* |  |  |
| *4* | *592* | *5922917800* | *Bet.dlažba vymývaná atyp.40 x 13 x 2 cm* | *ks* | *105,000* |  |  |
| *5* | *592* | *5922917600* | *Bet.dlažba vymývaná atyp. 40 x 12 x 2 cm* | *ks* | *210,000* |  |  |
| *6* | 011 | 632921929 | Príplatok za škarovanie dlažby | m | 320,000 |  |  |
| 7 | 011 | 632921935" | Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm do tmelu | m2 | **16,000** |  |  |
| 8 | 011 | 632921936°° | Kladenie betónových soklikov schodiskových 40x13x2 cm do tmelu | ks | 144,000 |  |  |
| 9 | 011 | 632921938°° | Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm do tmelu schodiskových stupňov | m | 72,000 |  |  |
| 10 | 011 | 632921939" | Rezanie bet.dlažby | ks | 280,000 |  |  |
| 11 | 011 | 632921944°° | Flexibilné lepidlo a šparovacia hmota | m2 | 56,000 |  |  |
|  |  | 9 | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** |  |  |  |  |
| 12 | 013 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 2,800 |  |  |
| 13 | 013 | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 56,000 |  |  |
| 14 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,000 |  |  |
| 15 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 11,000 |  |  |
|  |  | 99 | **Presun hmôt HSV** |  |  |  |  |
| 16 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom** |  |  |  |  |

Strana 1 z 1